## Pakiet I
| PAKIET I MATERIAŁY DO WYPEŁNIEŃ STAŁYCH/CZASOWYCH/KORZENIOWYCH |  |  |  | Załącznik nr 1 do oferty SPZOZPM.DA.26.20.2020
Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | j.m. | ILOŚĆ | Cena jednostkowa netto za op./sztukę | Wartość netto [kol. 4 * kol. 5] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol. 6 + kol. 8]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Amalgamat wysokomiedziowy, nie zawierający fazy Gamma-2. Skład amalgamatu stanowi jednorodna kompozycja nieregularnych cząsteczek srebra i regularnych (sferycznych) cząsteczek miedzi. Jednorodna i plastyczna konsystencja. Stały skład składników w kapsułce. Powierzchnia wypełnienia o idealnym połysku. Brak par rtęci po wymieszaniu składników. Typu AMALGAMAT GS-80 rozmiar 1, (szary) 20g, op. 50 kapsułek, (prod. SDI lub równoważny) | op. | 2 |  | 0 |  |  | 0
2 | Światło utwardzalny materiał kompozytowy do wypełnień w zębach siecznych do 18 r.ż 5g (k) | szt. | 25 |  | 0 |  |  | 0
3 | Materiał do wypełnień chemoutwardzalny na bazie żywic pasta/pasta | op. | 1 |  | 0 |  |  | 0
5 | Tymczasowy gotowy opatrunek do wypełnieni ubytku 38g | op. | 20 |  | 0 |  |  | 0
6 | Materiał w postaci czystego proszku do przygotowania past do wypełnień stomatologicznych 50g | op. | 12 |  | 0 |  |  | 0
7 | Lak szczelinowy w kolorze białym uwalniający fluor strzykawka 1,25g | szt. | 15 |  | 0 |  |  | 0
8 | Płynny materiał kompozytowy (typu flow) | szt. | 20 |  | 0 |  |  | 0
9 | Cement glasjonomerowy proszek i płyn w kolorze białym lub różowym szybkowiążacy Chemoutwardzalny glasjonomer, skutecznie zwalczający próchnicę, o wysokim poziomie uwalniania fluoru. Stosowany do wypełniania bruzd i ochrony powierzchni korzenia, a także do zapobiegania nadwrażliwości oraz jako tymczasowe wypełnienie na przykład w trakcie leczenia endodontycznego. (biały lub różowy) | op. | 10 |  | 0 |  |  | 0
10 | Cement glasjonomerowy 3x proszek 15g 2x plyn 6,4ml | op. | 8 |  | 0 |  |  | 0
11 | Preparat wodorotlenkowo -wapniowy, polecany do bezpośredniego i pośredniego pokrycia miazgi oraz jako podkład pod wypełnienie również amalgamatowe 24g-cement podkładowy | op. | 5 |  | 0 |  |  | 0
12 | Materiał glasjomerowy proszek plus płyn o działaniu ochronnym do wypełnień tymczasowych. Materiał płynny z wysokim uwalnianiem fluoru proszek 15 g + płyn 10 gbloczek do rozrabiania. | zest. | 4 |  | 0 |  |  | 0
13 | Cement fosforanowy wolnowiążący 30g | op. | 1 |  | 0 |  |  | 0
14 | Preparat do chemicznego opracowania kanałów korzeniowych w strzykawce 10 ml | op. | 6 |  | 0 |  |  | 0
15 | Płyn do płukania kanałów 2% z resztek opracowanej tkanki z chlorheksydyna 200 g | szt. | 10 |  | 0 |  |  | 0
16 | Preparat do poszerzenia kanałów 10g | op | 3 |  | 0 |  |  | 0
17 | Preparat do wypełnienia i uszczelnienia kanałów korzeniowych proszek min. 14 g | op. | 5 |  | 0 |  |  | 0
18 | Pasta stosowana w endodoncji do devitalizacji miazgi zębowej | szt. | 7 |  | 0 |  |  | 0
19 | Płyn do rozrabiania past służących do wypełnienia kanałów 10ml | szt. | 20 |  | 0 |  |  | 0
20 | Materiał MTA do wypełnień kanałów korzeniowych u dzieci | kpl. | 4 |  | 0 |  |  | 0
25 | Materiał do łączenia materiałów ze szkliwem i zębiną żywica butelka 5ml | szt. | 15 |  | 0 |  |  | 0
21 | Wytrawiacz stomatologiczny ,żel w strzykawce, 50ml. kwas ortofosforowy 37% | szt. | 16 |  | 0 |  |  | 0
22 | Światło utwardzalny materiał podkładowy pod kompozyty raz inne materiały do wypełnień 10g | szt. | 7 |  | 0 |  |  | 0
23 | Natrium chloratum sól fizjologiczna amp.5ml. 100 szt./op | op. | 6 |  | 0 |  |  | 0
24 | Aqa pro injectione woda do wstrzykiwań ,płukań 5ml. 100 amp. | szt. | 6 |  | 0 |  |  | 0
25 | Materiał w postaci soli wapnia do przygotowania -pasta do wypełnień 10 g | szt. | 10 |  | 0 |  |  | 0
26 | Gutta percha points z chlorheksydyną różne rozmiary | op. | 4 |  | 0 |  |  | 0
27 | Gutta percha points różne rozmiary | op. | 16 |  | 0 |  |  | 0
28 | Sączki papierowe różne rozmiary | op. | 20 |  | 0 |  |  | 0
29 | Uszczelniacz ze sproszkowaną gutaperką do wypełnień kanałów korzeniowych | szt. | 5 |  | 0 |  |  | 0
| RAZEM |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
UWAGA !!!
1. Asortyment wolny od wad, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa oraz odpowiadający wymogom określonym tymi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych.
2. Asortyment dostarczany w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach handlowych, posiadających znak CE, oznakowanie w języku polskim lub wyrażone za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów stosownie do treści art. 14 ww. ustawy.
3. W nazwie asortymentu użyto przykładowych nazw handlowych. Zamawiający dopuszcza odpowiedniki innych producentów spełniające wymagania, o parametrach nie gorszych niż wymagane.

## Pakiet II
PAKIET II NARZĘDZIA
Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | j.m. | ILOŚĆ | Cena jednostkowa netto za op./sztukę | Wartość netto [kol. 4 * kol. 5] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol. 6 + kol. 8]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Narzędzia kanałowe pilniki ręczne H (różne 6 szt./op) dł 31 mm (roz.15,20,25,30,35,40) | op. | 16 |  |  |  |  | 0
2 | Narzędzia kanałowe pilniki ręczne S (różne 6 szt./op) | op. | 16 |  | 0 |  |  | 0
3 | Pilniki ręczne endodontyczne typ c-pilot rozm. 06/25 mm (6 szt./op) | op. | 5
4 | Pilniki ręczne endodontyczne typ c-pilot rozm. 08/25 mm (6 szt./op) | op. | 5
5 | Pilniki ręczne endodontyczne typ c-pilot rozm. 10/25 mm (6 szt./op) | op. | 5
6 | Pilniki ręczne endodontyczne typ c-pilot rozm. 12/25 mm (6 szt./op) | op. | 5
7 | Pilniki ręczne endodontyczne typ c-pilot rozm. 15/25 mm (6 szt./op) | op. | 5
8 | Miazgociągi różne rozmiary 10 szt./op | op. | 20 |  | 0 |  |  | 0
9 | Narzędzia kanałowe poszerzacze typu K (różne - 6 szt./op) | op. | 16 |  | 0 |  |  | 0
10 | Narzędzia kanałowe poszukiwacze S (6 szt./op) | op. | 16 |  | 0 |  |  | 0
11 | Igły Lentulo zielone, czerwone - 25 mm ( 4 szt./op) | op. | 10 |  | 0 |  |  | 0
12 | Pasek metalowy prosty w rolce (1 m ser. 5 mm) 10 rolek/op | kpl. | 16 |  | 0 |  |  | 0
13 | Paski metalowe tłoczone profilowane (0,035 – różne) 30 szt./op anatomiczne do formówek (ROZ. 21, 22, 23, 24) | op. | 16 |  | 0 |  |  | 0
14 | Formówka typu Mifam prosta | szt. | 10 |  | 0 |  |  | 0
15 | Kliny międzyzębowe drewniane sortowane | op. | 6 |  | 0 |  |  | 0
16 | Transparentne paski celuloidowe do wypełniania ubytków w zębach przednich/szerokie | op. | 10 |  | 0 |  |  | 0
17 | Trzymadełko do optidisc/ krążków ściernych | szt. | 16 |  | 0 |  |  | 0
18 | Krążki ścierne różnej klasy ścieralności (80-100 szt./op) nie gorsze niż optidisc kerr | op. | 18 |  | 0 |  |  | 0
19 | Szczoteczki nylonowe do czyszczenia osadu na kątnice różne | szt. | 50 |  | 0 |  |  | 0
20 | Bloczki do mieszania woskowe 7,5 x 6,00 duże kpl. | kpl. | 20 |  | 0 |  |  | 0
21 | Kształtki celuloidowe zestaw na różne zęby 1-3 kpl | kpl | 4 |  | 0 |  |  | 0
22 | Wiertła diamentowe na turbinę różne rozmiary i kształty | szt. | 210 |  | 0 |  |  | 0
23 | Wiertła węglik spiekany na kątnice różne rozmiary i kształty | szt. | 210 |  | 0 |  |  | 0
24 | Wiertła na turbinę (kulki, płomyki) | szt. | 20 |  | 0 |  |  | 0
25 | Gumki do polerowania wypełnień kompozytowych różne kształty - kielich, płomyk | szt. | 80 |  | 0 |  |  | 0
26 | Frez węglik spiekany protetyczny różne kształty nie gorszy niż Jota | szt. | 2 |  | 0 |  |  | 0
27 | Kalka zgryzowa artyculator-paper podkowa 80u 144 szt./op | op. | 16 |  | 0 |  |  | 0
28 | Kalka zgryzowa artyculator-paper prostokątna 80u 144 szt./op | op. | 35 |  | 0 |  |  | 0
29 | Tasma poliestrowa ścierna szer 8 mm gr. 90u | rolka | 10 |  | 0 |  |  | 0
30 | Tasma poliestrowa gładka szer 8 mm gr. 0075mm | rolka | 16 |  | 0 |  |  | 0
31 | Gumki protetyczne różne kształty zbierające i polerujące | szt. | 10 |  | 0 |  |  | 0
32 | Microbrush aplikatory jednorazowe 100 szt./op | op. | 50 |  | 0 |  |  | 0
33 | Płytka szklana do mieszania 15 x 8 x 0,5 cm | szt. | 12 |  | 0 |  |  | 0
34 | Szalki Petriego (podstawa + pokrywka 8 cm) | kpl. | 32 |  | 0 |  |  | 0
35 | Lusterka stomatologiczne płaskie (12 szt./op) | op. | 16 |  | 0 |  |  | 0
36 | Łyżka wyciskowa metalowa różne rozmiary | szt. | 10 |  | 0 |  |  | 0
37 | Masa wyciskowa alginatowa do wycisków | op. | 16 |  | 0 |  |  | 0
38 | Masa do wycisków czynnościowych (pasta + katalizator) | op. | 4 |  | 0 |  |  | 0
39 | Folia do przyłbicy ochronnej (5 szt./op) | op. | 8 |  | 0 |  |  | 0
40 | Przyłbica okularowa + folia zapasowa | kpl. | 15 |  | 0 |  |  | 0
41 | Łańcuszek do serwet | szt. | 16 |  | 0 |  |  | 0
42 | Wosk modelowy miękki | op. | 3 |  | 0 |  |  | 0
43 | Szczoteczka metalowa do czyszczenia wierteł | szt. | 15 |  | 0 |  |  | 0
44 | Gaz do palnika w sprayu 300 ml | op. | 9 |  | 0 |  |  | 0
45 | Wkład do spluwaczki (50 szt/op) | op. | 120 |  | 0 |  |  | 0
46 | Olej serwisowy do końcówek stomatologicznych w sprayu | szt. | 10 |  | 0 |  |  | 0
47 | Upychadło kulkowe różne rozmiary | szt. | 30 |  | 0 |  |  | 0
48 | Penseta prosta anatomiczna | szt. | 20 |  | 0 |  |  | 0
49 | Organizer -stojak na wiertła z pokrywą, możliwość sterylizacji (nie mniej niż na 40 wierteł) | szt. | 2 |  | 0 |  |  | 0
| RAZEM |  |  |  | 0 |  |  | 0
UWAGA !!!
1. Asortyment wolny od wad, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa oraz odpowiadający wymogom określonym tymi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych.
2. Asortyment dostarczany w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach handlowych, posiadających znak CE, oznakowanie w języku polskim lub wyrażone za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów stosownie do treści art. 14 ww. ustawy.
3. W nazwie asortymentu użyto przykładowych nazw handlowych. Zamawiający dopuszcza odpowiedniki innych producentów spełniające wymagania, o parametrach nie gorszych niż wymagane.

## Pakiet III
PAKIET III ZNIECZULENIA/OPATRUNKI/INNE
Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | j.m. | ILOŚĆ | Cena jednostkowa netto za op./sztukę | Wartość netto [kol. 4 * kol. 5] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol. 6 + kol. 8]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Żel znieczulający smakowy | szt. | 10 |  | 0 |  |  | 0
2 | Artykina z epinyfryną w stężeniu 1/100.000 Stabilizator wyłącznie siarczyny | op. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Znieczulenie 2% lignocainum hydrochloricum 2 ml. amp (10 szt./op) | op. | 17 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Znieczulenie z adrenaliną 1:100 000: 1 ml roztworu zawiera 40 mg chlorowodorku artykainy oraz 10 µg adrenaliny w postaci winianu (1 wkład 1,8 ml zawiera 72 mg chlorowodorku artykainy i 18 µg adrenaliny). Lek zawiera pirosiarczyn sodu. | op. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Znieczulenie 2% noadrenalino 2ml. Amp. 10 wop | op. | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Preparat miejscowo znieczulający w sprayu 10% 38g | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Nitka dentystyczna | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Opatrunek stomatologiczny do tamowania krwawienia 10 g/100 szt. op. | op. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Wchłanialna żelowa gąbka hemostatyczna 10x10 mm | op. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Preparat do uzupelniajacego leczenia stanow zapalnych zebodolow antyseptyczny 12 g sloiczek | op. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Tabletki dozębodołowe z kwasem acetylosalicylowym | op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Preparat o dlugotrwalym dzialaniu antybakteryjnym lekko znieczulajacy 30g | op. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Pasta do czyszczenia i polerowania op. 50 gr | szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Żel z aminofluorkami do miejscowej fluoryzacji szkliwa w składzie Olafrul+Dectaflur+Natrifluoridum 12,5 mg fluoru/g 215g | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Lakier fluorowy o wysokości stężenia fluoru 22600 ppm wysoka adhezja na wilgotne zęby (tubka 10 ml) | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Lakier fluorowy zawierający silne stężenia fluoru 0,1% 1ml. Amp. | szt. | 250 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Spray do badania żywotności miazgi aerozol 200 ml | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Preparat do przyżyciowej amputacji miazgi w zębach mlecznych i do tamowania drobnych krwawień 2,9 g | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Płyn do leczenia zapaleń miazgi w zębach mlecznych trzonowych jak również zębach trzonowych stałych 20 g | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Płyn do osuszania i odtłuszczania powierzchni zębów 45ml | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Folia - osłonki na czytnik RVG i RTG | kpl. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Nici retrakcyjne rozm. 000 | op. | 4 |  | 0
23 | Końcówki do ślinociągów (100 szt./op) | op. | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Serwety dla pacjenta składane (500 szt./op) | op. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Carident 5 g | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Cresophen - zamiennik 10 ml | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Metronidazol maść 10% | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Dexadent maść 5g | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Podchloryn sodu (2%) 1L | but. | 3 |  | 0
30 | Woda utleniona 1kg | but. | 5 |  | 0
| RAZEM |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
UWAGA !!!
1. Asortyment wolny od wad, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa oraz odpowiadający wymogom określonym tymi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych.
2. Asortyment dostarczany w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach handlowych, posiadających znak CE, oznakowanie w języku polskim lub wyrażone za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów stosownie do treści art. 14 ww. ustawy.
3. W nazwie asortymentu użyto przykładowych nazw handlowych. Zamawiający dopuszcza odpowiedniki innych producentów spełniające wymagania, o parametrach nie gorszych niż wymagane.
__________ dnia __ __ 2018 roku
………………………………………………………………………………
podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy