Józefów dnia, 07 grudnia 2021r.

**SPZOZPM.DA.26.13.2021**

**- do wszystkich Wykonawców-**

**DOTYCZY: postępowania na zakup dostawę i montaż UPS’a wraz z listwą zasilającą dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskie w Józefowie**

**Pytanie 1**

Pytanie dotyczy załącznika nr 1 oferty, dla UPS wymaganie Zakres Napięcia Wejściowego, czy Zamawiający dopuści urządzenie o parametrze 175-280V at 100% load?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści urządzenie o parametrze 175-280V at 100% load.

**Pytanie 2**

Pytanie dotyczy załącznika nr 1 oferty, dla UPS wymaganie Wilgotność, czy Zamawiający dopuści urządzenie o parametrze od 5 do 95%?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści urządzenie o parametrze od 5 do 95%.

**Pytanie 3**

Pytanie dotyczy załącznika nr 1 oferty, dla UPS wymaganie czas transferu [Falownik do obejścia], czy Zamawiający dopuści urządzenie o parametrze ok 2ms.

**Odpowiedź:**

Obejście musi być „przezrocze”, nie zauważalne dla maszyn i urządzeń.

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na składanie ofert w wersji elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zaleca złożenie oferty poprzez gońca, kuriera lub operatora pocztowego.

**Pytanie 5**

Czy oferta na dostawę UPS i PDU ma obejmować wykonywanie przeglądów gwarancyjnych dla UPSa wraz z bateriami?

**Odpowiedź:**

Wykonywanie przeglądów gwarancyjnych dla UPSa dotyczy również baterii.